## rekapitulacija
| investitor: Krajevna skupnost Raka | Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,Kočevje
Objekt: Kulturni dom Predgrad
št.načrta: 3027/ZU-13
načrt: Zunanja ureditev
POPIS DEL
*Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so nevedeni samo primeroma (kot npr.) zaradi
določitve kvalitete.
*S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z nadomestnimi, ki morajo imeti enako ali boljšo
kvaliteto.
*Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi in veljavnimi certifikati,atesti, garancijami,
navodili za obratovanje in vzdrževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
* Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le
teh v rekapitulacijo.
V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh
elementov po končanih delih.
Brežice, december 2015
sestavila:
Dijana Pavleković, gradb.teh.
REKAPITUALACIJA - ZUNANJA UREDITEV
UREDITEV KALA
DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA, 10%
GRADBENA TABLA
skupaj:
| ZUNANJA UREDITEV - SKUPAJ |  | 0.22
22% DDV
skupaj:

## Ureditev kala
UREDITEV KALA
1 | Čiščenje terena na delu predvidene ureditve kala s posekom grmičevja, izkopom korenin, odstranitvijo površinskih skal in odvozom porušenega materiala na deponijo na gradbišču. | m2 | 180
2 | Izvedba lesene zagatne stene 1 m od roba ureditve, sestavljene iz lesene zagatne stene zabite v tla in nasipa na vodni strani iz vezljive zemljine. Zagatna stena višine 1.5 m. Izvedba zagatne stene z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 20
3 | Črpanje vode iz dela predvidenih ureditev na vodno stran za zagatno steno z vsemi pomožnimi deli. Višina vode cca 50-60 cm | m2 | 66
4 | Površinski odkop humusa v debelini 20 cm na območju ureditve kala z odvozom izkopane zemlje na deponijo na gradbišču v razdaljo do 200 m. | m3 | 70
5 | Izkop mulja na delu predvidenih ureditev, ki so bile v vodi, do raščenega terena z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 6
6 | Izkop za pasovne temelje lesene konstrukcije pomola v zemlji VI. kategorije (delno skala - apnenec oz dolomit, trden) v globino do 60 cm z odvozom izkopanega materiala na deponijo na grabišču v razdaljo do 200 m. | m3 | 34
7 | Zasip za temelji pomola s kroglami granulacije 50-70 mm z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 25
8 | Dvostranski opaž pasovnih temeljev pomola višine 60 cm s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopažanjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 38
9 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C12/15 - XC2 v podložni beton deb. 10 cm pod temelji pomola na očiščeno skalnato podlago z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Beton preseka 0,08-0,12 m3/m2-m. | m3 | 1.6
10 | Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 - XC2 v temelje pomola, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Beton preseka 0,08-0,12 m3/m2-m. | m3 | 6
11 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature kvalitete S 500B z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti.
| a) armaturne palice : S 500B, ф<=12mm | kg | 197.63
| b) armaturne palice : S 500B, ф>=12mm | kg | 505.37
12 | Kompletna izdelava lesene nosilne konstrukcije pomola in klopi (impregniran les, sestavljen iz strebričkov 16/16 sidranih v betonski temelj, ročic 10/10 cm, leg 16/20 cm, 16/22 cm in vmesnih legic 8/12 cm na osnem razmaku cca 45 cm). Kompletna izdelava nosilne lesene konstrukcije z vsem pritrdilnim materialom, zaščito lesa in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvaliteta lesa D 35
| Podstavki lesenih stebrov pomola kot npr. SIMPSON STRONG-TIE CPB40 (34 kom); sidrni vijaki 4M12 (136 kom) ali enakovredno. | kom | 34
| a) stebri 16/16 cm | m1 | 22
| b) ročice 10/10 | m1 | 13
| c) lega 16/22 | m1 | 4
| c) lege 16/20 | m1 | 65
| d) legice 8/12 | m1 | 100
13 | Obitje površine pomola in klopi s plohi deb. 30 mm (impregniran les), kompletno z zaščito lesa ter vsem pritrdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kvaliteta lesa D 35
| a) pomol | m2 | 39
| b) klopi | m2 | 10
14 | Sekanje in oblikovanje izkopanih skal za izvedbo stopnic na pomol, širine cca 1m ( 5x skala oz skalnata osnova velikosti cca 1,0x0,6x12 cm) z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1
15 | Sekanje in oblikovanje izkopanih skal na večje kamne granulacije 300-400 mm za oblaganje roba vodne površine z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Obračun po površini oblaganja. | m2 | 5
16 | Humusiranje, planiranje in zatravitev zelenic na območju ureditev po končanih gradbenih delih z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 50